УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего МДОУ

«Детский сад «Колокольчик»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Б. Сафронова

«10» мая 2016г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 03.01/2/16**

***МДОУ «Детский сад «Колокольчик»***

(ул. Кошкина, д.65)

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: отдельно стоящее здание

1.2. Адрес объекта: 152020 Ярославская обл. г. Переславль-Залесский, ул. Кошкина, д.65, тел. 8 (48535)3-13-62, факс (48535)3-52-84

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 666 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка да; 3223 кв.м

1.4. Год постройки здания 1962 год, последнего капитального ремонта - не было

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего -* 2016 год (система отопления)*, капитального* - нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад «Колокольчик», МДОУ «Детский сад «Колокольчик».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 152020 Ярославская обл. г. Переславль-Залесский, ул. Кошкина, д.65

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е): Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:152020 Ярославская обл. г. Переславль-Залесский, ул. Трудовая д. 1А

**2. Характеристика деятельности организации на объекте** *(по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование, присмотр и уход

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, индивидуальное обучение на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 79

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут автобусов № 4,7,8,9,10, остановка «30 квартирный дом»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 850 м

3.2.2 время движения (пешком): 10-15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | **Б** |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | **ДУ** |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **Б** |
| 4 | с нарушениями зрения | **ДУ** |
| 5 | с нарушениями слуха | **Б** |
| 6 | с нарушениями умственного развития | **Б** |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДЧ-И** (О, Г, У), **ДУ** (С, К) |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ДЧ-И** (О, Г, У), **ДУ** (С, К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **ДЧ-И** (О, Г, У), **ДУ** (С, К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **ДЧ-И** (О, Г, У), **ДУ** (С, К) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ДЧ-И** (О, Г, У), **ДУ** (С, К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | **ДЧ-И** (О, Г, У), **ДУ** (С, К) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **ДЧ-И** (О, Г, У), **ДУ** (С, К) |

**\*\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДЧ-И** (О, Г, У), **ДУ** (К), **ДУ** (С).

**3.6. Состояние доступности оказываемых услуг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень оказываемых услуг | Доступность услуг, в том числе, для основных категорий инвалидов |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход | **ДЧ-И** (О, Г, У); **ДУ** (К, С) |

**3.7. Итоговое заключение о состоянии доступности оказываемых услуг:** **ДЧ-И** (О, У, Г), **ДУ** (С, К).

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ***текущий ремонт***  (асфальтовое покрытие, укладка тактильной плитки) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ***текущий ремонт***  (оформление лестничного марша противоскользящей, желтой контрастной полосой укладка резинового противоскользящего покрытия, установка пандуса) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ***индивидуальное решение с ТСР***  (установка тактильных указателей, поручней, оборудование порогов  перекатными пандусами, устройств, установка задерживающих закрытие дверей) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ***индивидуальное решение с ТСР***  (установка тактильных указателей, направляющих полос, установка рабочего стола для инвалидов - колясочников, регулируемого по высоте, видеоувеличителей) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ***индивидуальное решение с ТСР***  (обустройство универсальной кабины, установка кнопки вызова для инвалидов "Доступная среда», установка тактильных указателей) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ***индивидуальное решение с ТСР***  (установка тактильно-звукового информатора НОТТ, светового маяка) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ***текущий ремонт***  (ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов с тротуара) |
| 8 | Все зоны и участки | - |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2016 – 2030 гг., Программа «Доступная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, (не требуется)*:*согласование не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается: нет

4.5 Информация размещена (*обновлена*) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата Система управления пространственной информации о доступности объектов социальной инфраструктуры Ярославской области: нет

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте)

2. Акта обследования объекта: б/н, от «10» мая 2016г.

3. Решения Комиссии от «10» мая 2016г

Дата составления паспорта: «10» мая 2016 года.

Лицо, производившее заполнение паспорта:

Старший воспитатель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Б. Сафронова

Председатель отделения ЯОО ВОИ

г. Переславля-Залесского и Переславского МО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шарикова Т.К.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены комиссии**:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Сапожникова Е.В. |
|  | Дурынина Л.К. |
|  | Птицына С.Н. |

Руководитель объекта:

Исполняющий обязанности заведующего \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Б. Сафронова