Утверждено Приказ № 5а от 16.09.2020г.

Программа

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

муниципального дошкольного образовательного учреждения МДОУ «Детский сад «Колокольчик»

на период 2021 – 2024 годы

г. Переславль-Залесский

2020 год

Содержание

- Паспорт Программы……………………………………………………3 – 6

- Общие положения……………………………………………………… 7 – 8

- Актуальность разработки Программы…………………………..7 – 8

- Цели и задачи Программы……………………………………….. 8

- Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности……………………………………...9 – 12

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные на достижение

значений целевых показателей……………………………………   13 – 15

- Сроки и этапы реализации Программы………………………………  16

- Ресурсное обеспечение Программы…………………………………    16

- Организация управления и механизм реализации Программы……16

- Система мониторинга выполнения Программы……………………17 – 21

- Заключение……………………………………………………………..  22

Паспорт программы

| Наименование | Программа энергосбережения в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Колокольчик» на 2020-2024 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный Закон «Об энергосбережении» от 03.04.96 №28-ФЗ; - Постановление Правительства РФ от 02.11.95 №1087 «О неотложных мерах по энергосбережению» - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд» - Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» - Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельностьмуниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности |
| Заказчик, координатор программы | Управление образования администрации г. Переславля-Залесского |
| Исполнитель программы | МДОУ «Детский сад «Колокольчик» |
| Разработчик Программы | МДОУ «Детский сад «Колокольчик» |
| Цели и задачи программы | 1.Внедрение организационных, правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов и повышения энергетической безопасности МДОУ. 2.Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды. 3.Сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в МДОУ. |
| Сроки и этапы реализации мероприятий Программы | Первый этап – 2020 год – завершение формирования механизма управления работами по энергосбережению, формирование нормативно-правовой базы, выполнение первоочередных малозатратных, организационных и технических мероприятий. Второй этап – 2021-2024 год – реализация проектов, обеспечивающих получение наибольшего экономического, экологического и социального эффектов, корректировка целевых подпрограмм |
| Контроль исполнения Программы | Администрация МДОУ «Детский сад «Колокольчик», управление образования администрации г. Переславля-Залесского |
| Важнейшие целевые показатели | Снизить потребление топливно-энергетических ресурсов учреждения в 2020-2025 годах на 3% по отношению к 2019 году. |

II. Общие положения

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), Порядком разработки и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства (муниципального образования), утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», иными актами федерального законодательства.

1. Актуальность разработки программы

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования ОУ, так как повышение эффективности использования энергоресурсов, при непрерывном росте стоимости электрической и тепловой энергии, позволяет добиться существенной экономии как энергоресурсов, так и финансовых затрат на оплату ресурсов.

Анализ функционирования ОУ показывает, что основные потери энергоресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической энергии и воды.

Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потере до 15% электрической энергии и 15-20 % воды.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов и воды за счет внедрения в деятельность ОУ предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергоресурсов во всех структурных подразделениях

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по повышению энергетической эффективности на территории МДОУ «Детский сад «Колокольчик». Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью областных программ развития учреждения.

Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий по основным направлениям, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

Все энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение теплопотребления в системе отопления зданий, можно условно разделить на две группы.

В первую группу входят мероприятия, связанные с модернизацией и сервисным обслуживанием системы отопления.

Вторую группу составляют мероприятия, связанные с усилением теплозащитных свойств ограждающих конструкций. Сюда входят мероприятия замены окон, замены дверей.

Однако реализация мероприятий только второй группы в зданиях не приведет к реальному энергосбережению. В этой связи необходимо отметить, что максимальная степень реализации потенциала энергосбережения достигается тогда, когда энергосберегающие мероприятия реализуются в комплексе.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена нижеследующими причинами.

Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

В предстоящий период в МДОУ «Детский сад «Колокольчик»

- должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- обеспечение снижения потребления энергоресурсов не менее чем на 3% ежегодно;

- проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта;

- учет энергетических ресурсов;

- применение энергосберегающих технологий при ремонте объектов школы.

- Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения.

Настоящая Программа позволяет выполнить первый этап решения проблемы: создать условия для перевода Образовательного учреждения на энергосберегающий путь развития и снизить затраты на все потребляемые виды энергетических ресурсов.

2. Цель Программы и основные задачи.

Цель: Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в МДОУ «Детский сад «Колокольчик», предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет ОУ за счет сокращения платежей за потребление воды, тепло- и электроэнергии.

Задачи:

- Снижение удельных величин потребления ОУ энергетических ресурсов (электроэнергии и воды) при сохранении устойчивости функционирования ОУ, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса;

- Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек);

- Снижение финансовой нагрузки на бюджет МДОУ «Детский сад «Колокольчик»;

- Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;

- Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников воспитательно-образовательного процесса;

- Снижение затрат к 2024 году на приобретение ОУ энергоресурсов до 12%.

III. Целевые показатели в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

1 здание МДОУ «Детский сад «Колокольчик»

| Наименование показателя программы |  | Ед. изм. | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Общая информация |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь объектов |  | м2 | 3498,1 | 3498,1 | 3498,1 | 3498,1 |
| Среднегодовая числен. сотрудников |  | чел. | 63 | 65 | 66 | 64 |
| Среднедневная численность учащихся |  | чел. | 260 | 266 | 270 | 265 |
| Итого |  | чел. | 323 | 331 | 336 | 329 |
| Объем потребления ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  | кВт.ч. | 113488 | 110878 | 108328 | 105836 |
|  |  | тыс. руб. | 1049 | 1098 | 1148 | 1222 |
| Тепловая энергия |  | Гкал | 832,26 | 805,05 | 778,72 | 753,26 |
|  |  | тыс. руб. | 1719 | 1813 | 1911 | 2016 |
| Вода |  | м3 | 4813 | 4601 | 4335 | 3915 |
|  |  | тыс. руб. | 121 | 126 | 128 | 125 |
| Изменение объема потребления ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  | кВт.ч | -2672 | -2610 | -2550 | -2492 |
|  |  | % | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 |
|  |  | тыс. руб. | +44 | +49 | +50 | +74 |
| Тепловая энергия |  | Гкал | -28,14 | -27,21 | -26,33 | -25,46 |
|  |  | % | -3,27 | -3,27 | -3,27 | -3,27 |
|  |  | тыс. руб. | +87 | +94 | +98 | +105 |
| Вода |  | м3 | -259 | -212 | -266 | -315 |
|  |  | % | -5,1 | -4,4 | -5,7 | -7,6 |
|  |  | тыс. руб. | +1 | +5 | +2 | -3 |
| Оснащенность приборами учета потребления ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | Количество приборов, шт. |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | % оплаты по приборам учета |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Тепловая энергия | Количество приборов, шт. |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | % оплаты по приборам учета |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Вода | Количество приборов, шт. |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | % оплаты по приборам учета |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный расход ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  | кВт.ч/чел. | 351,35 | 334,97 | 322,40 | 321,68 |
| Вода |  | м3/чел. | 14,9 | 13,9 | 12,9 | 11,9 |
| Тепловая энергия |  | Гкал/м2 | 1,376 | 1,315 | 1,249 | 1,185 |
| Удельный расход ресурсов, расчеты за которые осуществляются с применением расчетных способов |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  | кВт.ч/чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая энергия |  | Гкал/м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вода |  | м3/чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изменение удельного расхода, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  | кВт.ч/чел. |  |  |  |  |
| Топливо(бензин) |  | л/чел. |  |  |  |  |
| Вода |  | м3/чел. |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода ресурсов, расчеты за которые осуществляются с применением расчетных способов |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  | кВт.ч/чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Топливо(бензин) |  | л/чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вода |  | м3/чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2 здание МДОУ «Детский сад «Колокольчик»

| Наименование показателя программы |  | Ед. изм. | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Общая информация |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь объектов |  | м2 | 1920,2 | 1920,2 | 1920,2 | 1920,2 |
| Среднегодовая числен. сотрудников |  | чел. | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Среднедневная численность учащихся |  | чел. | 105 | 110 | 115 | 110 |
| Итого |  | чел. | 119 | 125 | 130 | 125 |
| Объем потребления ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  | кВт.ч. | 48607 | 48374 | 48142 | 47911 |
|  |  | тыс. руб. | 450 | 479 | 510 | 553 |
| Тепловая энергия |  | Гкал |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Вода |  | м3 | 1205 | 1195 | 1169 | 1090 |
|  |  | тыс. руб. | 31 | 33 | 34 | 34 |
| Изменение объема потребления ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  | кВт.ч | -235 | -233 | -232 | -231 |
|  |  | % | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 |
|  |  | тыс. руб. | +28 | +29 | +31 | +43 |
| Тепловая энергия |  | Гкал |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Вода |  | м3 | -15 | -10 | -26 | -79 |
|  |  | % | -1,23 | -0,83 | -2,17 | -6,75 |
|  |  | тыс. руб. | +3 | +2 | +1 | 0 |
| Оснащенность приборами учета потребления ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | Количество приборов, шт. |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | % оплаты по приборам учета |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Тепловая энергия | Количество приборов, шт. |  | - | - | - | - |
|  | % оплаты по приборам учета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вода | Количество приборов, шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | % оплаты по приборам учета |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный расход ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  | кВт.ч/чел. | 408,46 | 386,99 | 370,32 | 383,29 |
| Вода |  | м3/чел. | 10,13 | 9,56 | 8,99 | 8,62 |
| Тепловая энергия |  | Гкал/м2 |  |  |  |  |
| Удельный расход ресурсов, расчеты за которые осуществляются с применением расчетных способов |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  | кВт.ч/чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая энергия |  | Гкал/м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вода |  | м3/чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изменение удельного расхода, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  | кВт.ч/чел. |  |  |  |  |
| Топливо(бензин) |  | л/чел. |  |  |  |  |
| Вода |  | м3/чел. |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода ресурсов, расчеты за которые осуществляются с применением расчетных способов |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  | кВт.ч/чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Топливо(бензин) |  | л/чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вода |  | м3/чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

IV. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные на достижение значений целевых показателей

| Мероприятия |  | Исполнители | Энергосберегающий эффект | Объем средств на внедрение, тыс.руб |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности. |  | Заведующий | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - |  | - | - | - | Без затрат |
| 2. Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности. |  | Заведующий | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - |  | - | - | - | Без затрат |
| 3. Издание распорядительных документов по колледжу |  | Заведующий | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - |  | - | - | - | Без затрат |
| 4. Планирование вопросов, отражающих энергосбережение на совещаниях различного уровня |  | Ответственный за энергосбережение | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - |  | - | - | - | Без затрат |
|  | Реализация общих мероприятий энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Проведение энергетического обследования и оформление энергетических паспортов |  | Предприятия энергоаудиторы | Выявление слабых мест, технико-экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий | - |  | - | - | 10 | Бюджет учреждения |
| 2.Проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов |  | Заведующий | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - |  | - | - | - | Без затрат |
| 3.Осуществление ежедневной проверки состояния водопроводной и отопительной систем, своевременное принятие мер по устранению неполадок |  | заведующий хозяйством | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - |  | - | - | - | Без затрат |
| 4.Своевременное проведение обследований вентиляции и др. оборудования |  | Рабочий по обслуживанию | Организация и контроль потребления энергоресурсов | 5 |  | 20 | 5 | 3 | Бюджет учреждения |
| 5. Ремонт приборов учета и регулирования, вентиляции и др. оборудования. |  | Соответствующие организации | Организация и контроль потребления энергоресурсов | 5 |  | 20 | 5 | 3 | Бюджет учреждения |
| 6. Осуществление контроля за правильной эксплуатацией и состоянием технологического оборудования |  | Рабочий по обслуживанию | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - |  | - | - | - | Без затрат |
| 7. Своевременная передача данных показаний приборов учета |  | заведующий хозяйством | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - |  | - | - | - | Без затрат |
| 8. Проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения. |  | Заведующий | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - |  | - | - | - | Без затрат |
| 9.Недопущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные учебным процессом. |  | Заведующий | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - |  | - | - | - | Без затрат |
|  | Реализация проектов по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению электропотребителей |  | сотрудники | Снижение потребления электроэнергии | - |  | - | - | - | Без затрат |
| 2. Замена ламп энергосберегающих на лампы светодиодные |  | Заведующий | Снижение потребления электроэнергии | 5 |  | 5 | 5 | 5 | Бюджет учреждения |
| 3. Обновление счётчиков учета потребляемого э/э |  | Заведующий | Снижение потребления электроэнергии | - |  | - | - | - | Бюджет учреждения |
| 4.Проведение анализа потребления энергоресурсов в ОУ |  | Заведующий | Снижение потребления электроэнергии | - |  | - | - | - | Без затрат |
| 5.Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий. |  | Соотвествующие организации | Снижение потребления электроэнергии | 14 |  | 16 | 18 | 20 | Бюджет учреждения |
| 6. Соблюдение графиков светового режима в помещениях колледжа и на ее территории. |  | Сотрудники | Снижение потребления электроэнергии | - |  | - | - | - | Без затрат |
|  | Реализация проектов по сбережению тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Утепление окон, дверей, подвальных вентиляционных отверстий |  | сотрудники | Снижение потерь тепловой энергии | 5 |  | 5 | 5 | 5 | Бюджет учреждения |
| 2. Своевременная замена кранов, сантехники, технологического оборудования, не допущение утечек воды. |  | сантехник | Снижение потерь тепловой энергии | 10 |  | 15 | 15 | 20 | Бюджет учреждения |
| 3. Замена оконных блоков на окна ПВХ, сберегающие тепло. |  | Заведующий | Снижение потерь тепловой энергии | 20 | 20 |  | 20 | 20 | Бюджет учреждения |

- V. Сроки и этапы реализации Программы.

План организационно-технических мероприятий по энергосбережению и экономии энергетических ресурсов реализуется в период с 2021 года по 2024 год.

Программа разделена на два основных этапа.

I этап – 2021-2022г.г.  Проводятся мероприятия, предписанные законодательными актами к обязательному выполнению, и мало затратные мероприятия.

I    I       этап 2023-2024 г. г.  Реализуются основные мероприятия Программы.

Перечень реализуемых в каждом последующем году мероприятий составляется ежегодно в ноябре текущего года, утверждается приказом руководителя учреждения для включения в программу финансово-хозяйственной деятельности (смету расходов).

VI.Ресурсное обеспечение Программы

Реализуемые энергосберегающие мероприятия в МДОУ «Детский сад «Колокольчик» 2021-2024 годах планируется осуществлять за счёт средств городского бюджета г. Переславля-Залесского.

VII. Организация управления и механизм реализации Программы

Управление Программой регламентируется приказом заведующего МДОУ, в котором назначаются ответственные лица за выполнение Программы и мероприятий Программы.  Лицо, назначенное ответственным за выполнение Программы, проводит анализ выполнения мероприятий, подготавливает и согласовывает план мероприятий на очередной год.

VIII. Система мониторинга и контроль за ходом выполнения Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя с его прогнозным, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле: Э=Пф/Пн*100%, где

Пф- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Пн – нормативный показатель, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80% и более;

Программа нуждается в корректировке, эффективность реализации Программы составляет 60-80%;

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60%.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заведующий хозяйством МДОУ «Детский сад «Колокольчик» и управление образования Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области.

С целью контроля за реализацией Программы 1 раз в год до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом ОУ направляет координатору Программ годовой отчет, который содержит:

-отчет о достижении значений целевых показателей Программы.

- отчет о реализации мероприятий Программы.

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Приложения

к типовой программе

образовательной организации

по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности

Формы ежегодной отчетности

в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398

Приложение N 4

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

Отчет о достижении значений целевых показателей программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

на 1 января 20__ г.

Коды Дата

Наименование организации      _________________________________

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 2 | Снижение потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 3 | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 4 | Оснащенность приборами учета электроэнергии |  |  |  |  |
| 5 | Оснащенность приборами учета тепловой энергии |  |  |  |  |
| 6 | Оснащенность приборами учета воды |  |  |  |  |
| 7 | Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 8 | Внедрение системы энергетического менеджмента |  |  |  |  |
| 9 | Проведение обязательного энергетического обследования в период до истечения пяти лет с момента проведения предыдущего |  |  |  |  |
| 10 | Количество сотрудников, прошедших обучение по программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

(должность)                     (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

(должность)                     (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

(должность)                     (расшифровка подписи)

«___» __________________ 20___ г.

Приложение N 5

к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций

с участием государства и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности на 1 января 20__ г.

Коды Дата

Наименование организации      _____________________________

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник 3 | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | Единицы измерения. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СПРАВОЧНО:

| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель

(уполномоченное лицо) _______________  _____________         _________________________

(должность) 		(подпись)		 (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)  _______________  _____________         _________________________

(должность) 		(подпись)		 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)    _______________  _____________         ________________________

(должность) 		(подпись)		 (расшифровка подписи)

«___» __________________ 20___ г.

Заключение

При реализации программных мероприятий заведующий МДОУ «Детский сад «Колокольчик» организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергетических ресурсов, назначает ответственного по выполнению энергосберегающих мероприятий.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету и контролю за их реализацией и результатами в учреждении устанавливаются заведующий МДОУ «Детский сад «Колокольчик» в должностных регламентах (инструкциях, трудовых договорах). Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

По согласованию с учредителем определяются основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных показателей энергетической эффективности. Исполнители определяют конкретные мероприятия, сроки их выполнения в соответствии с разделом 3 Программы (может быть, как приложение к программе на конкретный финансовый год), несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд школы производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации, являются:

- слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, электропроводки;

- использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;

- применение энергоемких технологических процессов;

- иные проблемы.